Documento de Formalização de Demanda / Solicitação de Compra Nº 8/2024

1. Identificação da Unidade Demandante:

- Órgão: Câmara Municipal de Nova Andradina

- Solicitante: Axel Dias de Oliveira

2. Objeto da Contratação:

Aquisição de equipamentos para vídeo monitoramento da Câmara Municipal, incluindo o gabinete na localidade de Nova Casa Verde.

3. Justificativa da Contratação:

A contratação visa a implementação de um sistema de vídeo monitoramento para garantir a segurança das dependências da Câmara Municipal, bem como do gabinete em Nova Casa Verde. O monitoramento contínuo é essencial para a prevenção de atos de vandalismo e para garantir o controle de acessos às áreas restritas. Além disso, o sistema de câmeras permitirá uma melhor vigilância do patrimônio público e maior segurança para servidores e visitantes.

4. Descrição Técnica dos Equipamentos:

Lote 01 (prédio da Câmara Municipal)

- Câmera Ip Full HD com POE Bullet - Equivalente ou superior à N6095-P 3S VISIO ou CÂMERA IP BULLET COLORVU 2MP 2,8MM POE INFRA 30MT HIKVISION DS-2CD1027G0-L, com recursos avançados como detecção de movimento e infravermelho.

- Câmera equivalente ou superior à 3S modelo N6019SM ou CÂMERA IP BULLET VARIFOCAL 2MP POE 30 METROS HIKVISION DS-2CD2621G0-IZS

- NVR (gravador de vídeo em rede) com capacidade de 36 canais, suporte a compressão de vídeo H.265/H.264 e resolução de até 12MP, entre outros recursos especificados.

Lote 02 (gabinete Casa Verde)

- NVR (gravador de vídeo em rede) com capacidade de 16 canais, suporte a compressão de vídeo H.265/H.264.

- CÂMERA IP DOME 2MP 2,8MM POE - Sensor de imagem (1/2.7" Sensor Progresive Scan CMOS), Resolução (2 MP 1080P).

As especificações deverão ser elaboradas e detalhadas pelo departamento de TI

A escolha dos equipamentos deverá baseada em critérios técnicos de compatibilidade com a infraestrutura existente e pela necessidade de assegurar a alta definição nas imagens capturadas, permitindo a identificação clara de eventos. O NVR escolhido possui capacidade para lidar com várias câmeras e diferentes resoluções, oferecendo flexibilidade e escalabilidade ao sistema.

5. Previsão Orçamentária: As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Câmara Municipal na dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 01;

Despesa: 22;

Complemento de Elemento: 4.4.90.52.35.00.00.00 – Equipamentos de processamento de dados.

6. Prazo de Execução:

A execução da entrega e instalação dos equipamentos deve ocorrer no prazo de até 15 dias após a assinatura do contrato.

Nova Andradina (MS), 26 de fevereiro de 2024.

Axel Dias de Oliveira

Diretor administrativo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

| Data de início do ETP | 27/02/2024 |
| --- | --- |

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

Este Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo analisar a viabilidade da Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de vídeo monitoramento para a sede Câmara Municipal de Nova Andradina, e gabinete da Câmara Municipal localizado no distrito da Nova Casa Verde. A contratação busca atender às demandas de segurança patrimonial e de prevenção de incidentes

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE (considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público) - inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e Resolução nº. 03, de 29 de março de 2023.

- O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de produtos (Equipamentos para vídeo monitoramento).

- De acordo com a solicitação de demanda os produtos que se pretende adquirir são necessários e imprescindíveis à Administração, para atendermos as necessidades da Câmara Municipal de Nova Andradina. A necessidade de aquisição de equipamentos de vídeo monitoramento surge da carência de um mecanismo que auxilie na vigilância e segurança das instalações físicas da Câmara Municipal e do gabinete no distrito de Nova Casa Verde. O principal objetivo é proteger o patrimônio público, prevenir furtos, vandalismos e controlar o acesso de pessoas não autorizadas. Os equipamentos de vídeo monitoramento, por serem uma solução eficiente e de baixo custo de manutenção, contribuirão diretamente para a segurança dos servidores e visitantes, além de preservarem os bens públicos, atendendo assim ao interesse público.

- Trata-se de aquisição de produtos comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos nos documentos de contratação por meio de especificações usuais no mercado.

- Assim o presente Estudo apresenta duas situações:

Situação de Mercado 1: Contratação por Itens Separados

Cenário

A Câmara Municipal possui atualmente um contrato de serviços de manutenção dos equipamentos que são de sua propriedade, com preços compatíveis aos praticados no mercado. Entretanto, a aquisição de equipamentos de vídeo monitoramento é imprescindível para garantir a segurança das instalações. Esses equipamentos, após a aquisição, serão integrados ao patrimônio do município.

Ao optar por contratar empresas especializadas para fornecer somente os equipamentos de vídeo monitoramento, a Câmara Municipal garante que os equipamentos atendam às especificações técnicas necessárias e que a instalação e configuração sejam realizadas por profissionais experientes na área de segurança eletrônica.

Custo-Benefício

O benefício de uma contratação separada para a aquisição dos equipamentos de vídeo monitoramento inclui:

- - Economia de custos: Empresas especializadas podem oferecer preços mais competitivos para a venda e instalação dos equipamentos, em comparação com empresas que fornecem pacotes completos de monitoramento e manutenção.

- - Alta especialização: Profissionais com expertise em segurança eletrônica podem garantir uma configuração eficiente dos sistemas de vídeo monitoramento, sem sobrecarga de custos ou problemas técnicos.

- - Integração ao patrimônio: Os equipamentos adquiridos serão incorporados ao patrimônio do município, o que assegura controle sobre os bens e evita a dependência de contratos de aluguel de equipamentos ou serviços de terceiros para essa função.

- - Manutenção existente: O contrato de manutenção dos equipamentos da Câmara poderá ser ajustado para incluir os novos dispositivos, garantindo que qualquer reparo ou ajuste necessário nos equipamentos de monitoramento seja realizado pela empresa já contratada, com preços compatíveis com o mercado.

Essa abordagem evita a contratação de uma única empresa que forneça tanto os equipamentos quanto o monitoramento contínuo, o que poderia encarecer a operação e comprometer a flexibilidade da administração.

Situação de Mercado 2: Contratação Única e Completa para Monitoramento e Manutenção

Cenário

Alternativamente, a Câmara Municipal poderia contratar uma única empresa para fornecer tanto os equipamentos de vídeo monitoramento quanto os serviços de monitoramento contínuo e manutenção. No entanto, após análise de mercado, verificou-se que as empresas que oferecem soluções integradas tendem a cobrar valores significativamente superiores, devido à combinação de fornecimento dos equipamentos, instalação, monitoramento e manutenção.

Custo-Benefício

A contratação de uma única empresa para monitoramento e fornecimento dos equipamentos, embora simplifique o processo, apresenta as seguintes desvantagens:

- - Altos custos operacionais: Empresas que oferecem serviços completos de monitoramento contínuo e fornecimento dos equipamentos tendem a cobrar valores mais elevados, especialmente quando incluem a locação de equipamentos, em vez de vendê-los para o patrimônio da Câmara.

- - Equipamentos não integrados ao patrimônio: Em muitos casos, essas empresas fornecem os equipamentos como parte de um pacote de serviço, o que pode significar que os equipamentos não serão incorporados ao patrimônio do município, limitando o controle sobre esses ativos.

- - Dependência de um único fornecedor: Ao contratar uma única empresa para monitoramento e manutenção, a Câmara corre o risco de ficar refém dessa empresa para qualquer atualização, substituição ou reparo, sem liberdade para buscar alternativas de melhor custo-benefício no mercado.

- - Menor flexibilidade e competitividade: Contratações integradas limitam a capacidade de escolher equipamentos de melhor qualidade ou fornecedores mais competitivos. Além disso, a mudança ou atualização dos sistemas ficaria vinculada à empresa contratada, sem abertura para negociações com outros prestadores.

Conclusão: Justificativa para a Contratação de Serviços Separados

Considerando as duas situações de mercado, a contratação separada para aquisição dos equipamentos de vídeo monitoramento e a continuidade do contrato de manutenção para os demais equipamentos do município se mostra a opção mais viável e econômica. Ao adquirir os equipamentos diretamente, a Câmara Municipal:

- - Integra os equipamentos ao patrimônio público, garantindo controle total sobre os ativos e eliminando a necessidade de pagamentos recorrentes por aluguel ou monitoramento externo;

- - Reduz os custos ao separar o fornecimento dos equipamentos do serviço de monitoramento, obtendo um serviço especializado de instalação por preços mais competitivos;

- - Mantém flexibilidade para negociar e atualizar os serviços de manutenção e monitoramento, sem a dependência de um único fornecedor.

Dessa forma, a Câmara Municipal pode assegurar uma melhor gestão dos recursos públicos e obter uma solução eficaz em termos de custo-benefício, atendendo às necessidades de segurança e controle do patrimônio.

2 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (inciso II do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e Resolução nº. 03, de 29 de março de 2023).

2.1. Atendimento as necessidades dos servidores, ao encontro das necessidades da Câmara Municipal, não apresentando conflito com o Plano Plurianual (PPA), ou com objetivos organizacionais relacionados à gestão das aquisições e contratações.

2.2. A aquisição dos equipamentos de vídeo monitoramento está prevista no Plano de Contratações Anual de 2024 da Câmara Municipal de Nova Andradina.

3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E MODELO DE EXECUÇÃO DOS CONTRATOS (inciso III do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e Resolução nº. 03, de 29 de março de 2023.

3.1. Os requisitos da contratação abrangem vários aspectos críticos:

- Qualidade: Todos equipamentos devem ser novos e de alta qualidade, atendendo às especificações técnicas descritas no termo de referência. Isso inclui:

- Marcas Reconhecidas: Preferência por marcas reconhecidas no mercado que ofereçam garantia de durabilidade e desempenho.

- Componentes Atualizados: Equipamentos devem conter componentes de geração lançados nos últimos 03 anos, no mínimo, proporcionando melhor desempenho e maior vida útil.

- Garantia: Os produtos devem ter uma garantia mínima de 12 meses, com cobertura para quaisquer defeitos de fabricação ou falhas de desempenho. Os licitantes deverão apresentar DECLARAÇÃO DE GARANTIA de no mínimo 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, montagem e funcionamento decorrentes de desgastes prematuros durante a operação e o emprego em condições normais, a contar da data do recebimento definitivo dos equipamentos de vídeo monitoramento,  pelo usuário final  e DECLARAÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA com a indicação da(s) empresa(s) autorizadas, preferencialmente do Estado do Mato Grosso do Sul,  disponibilizando o atendimento quando solicitado, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas da comunicação do ocorrido, sem qualquer ônus para administração. A garantia deve incluir: Reparos e Substituições: Garantia de reparos ou substituições dos equipamentos sem custos adicionais para a administração, em caso de defeitos.

- Assistência Técnica: Deve ser disponibilizada assistência técnica durante o período de garantia, garantindo a substituição dos equipamentos quando necessário. Detalhes incluem:

- Centro de Atendimento: Disponibilidade de um centro de atendimento ao cliente para suporte técnico e dúvidas.

- Sustentabilidade: Os produtos devem atender às normas de sustentabilidade e mitigação de impacto ambiental, incluindo requisitos de baixo consumo de energia e a implementação de logística reversa para o desfazimento e reciclagem de materiais. Especificações incluem:

- Eficiência Energética: Produtos com certificação de eficiência energética.

  - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E APRESENTAÇÃO PROSPECTO E FICHA TÉCNICA:

- Os licitantes deverão apresentar junto com a proposta escrita, catálogos/ prospectos com a descrição do objeto proposto, bem como sua ficha técnica. A Contratada comprometer-se-á dar total garantia quanto à qualidade dos produtos, que deverão estar dentro das especificações técnicas e padrões de qualidade.

- Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.

- A entrega dos equipamentos de vídeo monitoramento, objetos desta licitação será de no máximo 15(quinze) dias condicionado ao recebimento da respectiva requisição de entrega, Ordem de Compra/Nota de empenho e ou documento legal equivalente.

- Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

- A entrega dos Equipamentos deverá ser feita diretamente na sede da mesma no seguinte endereço: Rua São José, 664 - em dia útil, de segunda a sexta-feira, no horário das 07h00min às 13h00.

- Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos equipamentos de vídeo monitoramento, até o local designado para entrega é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte.

- O recebimento do objeto será:

- Provisório: na entrega dos equipamentos de vídeo monitoramento, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações solicitadas, que ocorrerá no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis.

- Definitivo: após a conclusão da conferência e testes necessários e sua consequente aceitação, que ocorrerá no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis.

- A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- A contratada deverá efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

- A contratada deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

- Somente será aceito os dos equipamentos de vídeo monitoramento, que atender todas as especificações constantes no ETP e TR, sendo que em caso de recusa, a contratada será notificada para o total cumprimento de suas obrigações previstas no instrumento convocatório e contratual.

- O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo da entrega da parcela dos equipamentos de vídeo monitoramento, e após a apresentação da respectiva nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

- A Contratada, durante toda a execução do contrato, deverá manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- Constatada a situação de irregularidade em quaisquer das certidões da Contratada, a mesma será notificada, por escrito, sem prejuízo do pagamento pelo objeto já executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, em processo administrativo instaurado para esse fim específico.

- O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da Contratante.

- Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal e trabalhista quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

- Persistindo a irregularidade, a Contratante, em decisão fundamentada, deverá aplicar a penalidade cabível nos autos do processo administrativo correspondente.

- O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

- Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

- A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

- O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

- O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

- O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração para representá-lo na execução do contrato. (Lei nº 14.133/2021, art. 118).

- A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade

- O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

- O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

- Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

- A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

- As comunicações entre o órgão e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim;

- O órgão poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

- O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, mediante aditamento, nos termos da Lei.

4 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala) - (inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e Resolução nº. 03, de 29 de março de 2023.

LOTE 01 – Câmara Municipal (Prédio)

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. |
| --- | --- | --- |
| 01 | Câmera Ip Full HD com POE Bullet - Equivalente ou superior à N6095-P 3S VISIO ou CÂMERA IP BULLET COLORVU 2MP 2,8MM POE INFRA 30MT HIKVISION DS-2CD1027G0-L - Sensor de imagem 1/2.7 Sensor Progresive Scan CMOS, Resolução 2MP 1080p, Pixels efetivos 1945 (H) * 1097 (V), Compressão H.264/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/JPEG/MJPEG, Sistema de TV PAL / NTSC Tempo do obturador eletrônico NTSC 1/30-1/100000Sec, Iluminação mínima 0,05 lux: colorido (IR desligado) / 0,005 lux: preto & branco (IR desligado) / 0 lux: preto & branco (IR ligado)/ F2.0 Razão S / N =60dB, Sistema de digitalização Progressivo, Saida de video Rede Botão de reset Opcional, Comprimento do foco 2.8mm/3.6mm/4mm(Opcional), Ângulo de visão H:112º ¦ V: 54º(2.8mm) H: 81° / V: 44º (3.6mm), Tipo de lente Fixa, Píxeis 3MP, LED infravermelho 42µ x 4PCS, Distância infravermelha 30M, Status de IR Auto Control, IR Power On Modo inteligente, manual e cronometrado, Ethernet RJ-45 (10/100Base-T), Serviços DDNS Oray , DDNS No-IP®, DynDNS® Protocolo IPv4/IPv6,TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTCP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP,FTP,802.1x,QoS,HTTPS, ONVIF ONVIF 2.4(Profile S/T), P2P Sim, QR Code, POE Sim IEEE 802.3af, Usuários/Acessos até 20 (proteção por senha), Main Stream 1 2048*1536@15fps, Main Stream 2 1920*1080@30fps, Main Stream 3 1280*720@30fps, Sub Stream 1 1280*720@20fps 1280*720@30fps, Sub Stream 2 /, Sub Stream 3 /, Tri Stream 352*288@15fps 352*288@30fps, Dia noite Automático/Cor/Preto & Branco, IR CUT, Configuração de imagem Saturação / brilho / contraste / nitidez, espelho, 3D NR, balanço de branco, FLK, (controle de flicker), violação de vídeo, HLC, distorção, Modos de vídeo Auto (ICR)/Colorido/Preto & Branco Detecção de Video Até 4 regiões de detecção, Balanço do branco Automático/Manual, ROI Até 4 regiões, Compensação de luz de fundo BLC/WDR, WDR HDR: 60dB, Análise Inteligente Detecção de Movimento, Detecção Humana / Rosto, Detecção de Intrusão (Linha e Cerca Virtual). IVS., Máscara de privacidade 3 Zona Retangular, Modo de Gravação NVR / CMS / Web, Controle de ganho Automático/Manual, Áudio Opcional, Alarme /, Slot para cartão SD SD/SDHC/SDXC Max 512GB (Opcional), RS485 /, Nível de proteção IP67, Tipo case/material Metal , Alumínio., Filtro de Corte IR YES, Temperatura de operação -30? ~ +60? RH95% Max, Proteção Contra surtos e ondas eletromagnéticas, 15KV., Consumo de energia DC12V±10%, 3,5 W (IR ligado). | 10 UN |
| 02 | Câmera equivalente ou superior à 3S modelo N6019SM ou CÂMERA IP BULLET VARIFOCAL 2MP POE 30 METROS HIKVISION DS-2CD2621G0-IZS. Sensor CMOS iluminado por 1/2,8" Resolução 5MP Pixels eficazes 2688(H) x 1964 (V) / Compressão H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG / Sistema de TV PAL/NTSC / Horário eletrônico do obturador Auto: PAL 1/25-1/10000Seg; NTSC 1/30-1/10000Seg / Iluminação mínimo 0.01Lux / Relação S/N ≥52dB / Sistema de digitalização Progressivo / Saída de vídeo Rede – Lente Comprimento do foco 2,7-13,5 mm Ângulo de visão H: 109°–30°, V: 57°–17° Tipo de lente Motorizado / Pixels 5MP - Visão Noturna / LED infravermelho 42μ x 6PCS / Distância infravermelha 60M / IR Status Controle automático / IR Modo inteligente, manual e cronometrado – Rede Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) / Protocolo IPv4/IPv6,TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP ,PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP / ONVIF Suporte ONVIF 2.4 (Perfil S/T/G) / P2P SIM, suporte QR Code / POE Opcional/Interno, Suporte IEEE 802.3af / Atraso de vídeo 0.3S (Dentro da Lan) - Stream 1: 2592*1944@30fp/2688*1520@30fp / Stream 2: 2560*1440@30fp / Stream 3: 1920*1080@30fps/1280*720@30fps / Sub Stream 1: 1280*720@30fps/720*480@30fps / Sub Stream 2: 352*288@30fps / Tri Stream: 1280*720@30fps/720*480@30fps/352*288@30fps / IE Brower IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari - Telefone inteligente iPhone, iPad, Android, Android Pad - Função de AI / Análise inteligente Mascaramento, Detecção de movimento, Área de interesse, Linha Virtual, Invação de Perímetro - Recursos da câmera: Dia/Noite Cor/ B&W (IR-CUT ) / Config de imagem: Saturação/Brilho/Contraste /Nitidez, Espelho, 3D NR, Balanço de Branco, FLK (Controle de Cintilação), Adulteração de Vídeo, HLC, Distorção / Cor completa - Padrão do corredor Sim / Modo Defog Sim / ROI Sim / BLC Sim / WDR HDR: 120dB / Detecção de movimento Sim / Mascaramento de Privacidade 3 Zona Retangular / Modo de gravação NVR/CMS/Web / Idioma: Português – Interface: Alarme Entrada/Saida opcional de 1 Canal / Geral: Case/Nível de proteção Metal , IP67 / Suporte anti-corte Sim / Filtro de corte IR Sim / Temperatura da Operação -20°C~+60°C RH95%/Max / Fonte de energia: DC12V±10%, 1100mA. | 06 UN |
| 03 | NVR 36 CANAIS - Processador principal: Processador quad-core ARM Cortex A17 - Sistema Operacional Linux incorporado – Vídeo: Entrada 36CH (4000×3000, 3840×2160, 2592x1944, 2048x1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, etc) / Saída: 1 VGA, 1 HD – Áudio: Entrada 1 Porto RCA / Saída 1 Port RCA(Linear, 1kΩ) / Taxa de bits de áudio 64kbps / Padrão de compressão de áudio AAC, G711u, G711a, ADPCM_DVI4 / Interfone suporte (bidireções – Alarme: Detecção de movimento 36 Canal, Zonas MD: 396 (22 × 18) / Eventos de gatilho Gravação, E-mail, FTP, Instantâneo, Buzzer e Dicas de Tela – Exposição: Saída HD1 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz - VGA 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz / Display Split 36CHxD1/25CHxD1/16CHxD1/9CHxD1/4CHxD1/ 1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/ 1CHx5MP/1CHx4k/1CHx12MP / Digital Zoom / OSD Título da câmera, tempo, gravação, detecção de movimento, alarme de evento – Gravação: Compressão de vídeo H265/H264/H265+/H264+ / Resolução 12MP(4000×3000), 4k(3840×2160), 5MP(2592×1944), 4MP(2688×1520/2560×1 440), 3MP(2048×1536), 1080P(1920×1080), 960P(1280x960), 720P(1280×720), D1 720×576/720×480) / Taxa de registro PAL :12MP@25×25fp 4k@30×25fp 5MP@36×25fp 3MP@36× 4MP@36x25fp 3MP@36×25fp 1080P@36×25fp, 960P@36×25fp, 720P@36×25fp, D1@36×25fp NTSC: 12MP@25×30fp 4k@30×30fp 5MP@36×30fp 4MP@36×30fp 3MP@36×30fp 1080P@36×30fp, 960P@36×30fp, 720P@36×30fp, D1@36×30fp / Modo de registro Manual\Timer\Detecção de movimento\Alarme inteligente - Reprodução & Backup: Reprodução de sincronização local 12MP@15fps 3D, 4K@30fps 4D, 6D 5MP@30fps, 4MP@30fps 8D, 3M@30fps 10CH, 1080P@30fps 16D, 960P@30fps 16D, 720P@30fps 16D / Capacidade de decodificação 4CH 4K (3840×2160) @30fps / Reprodução de sincronização remota / Modo de pesquisa ALL, Canal, Manual, Hora, Data, Detecção de Movimento, Alarme de Evento, Pesquisa de tag / Funções de reprodução Reproduzir, pausar, parar, rebobinar, jogar rápido, reprodução lenta, tela cheia, reprodução de quadros, retroceder, zoom digital, tag, clipe / Modo de backup Dispositivo/rede USB – Rede: Interface 1 RJ45 10M/100/1000M Interface Ethernet Adaptive / Largura de banda de entrada 300MB / Funções de rede TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p, PPPOE / Onvif onvif S, onvif T / Navegador Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari / CMS Software Suporte ao Windows 7/ Windows 8/Windows 10/MAC OS / Suporte à nuvem / Telefone inteligente iPhone, iPad, Android, Android Pad – Armazenamento: Interface de disco rígido SATA 2 (SATA de 3, 5") / Capacidade de até 12TB - Interface do idioma: português / USB Interface 1 Interface USB 2.0, 1 InterfaceB 3.0 - Fonte de alimentação: DC12V/4ª - Ambiente de Trabalho -10~55°C/10~90% - Dimensão (W×D×H) 310 * 295 * 46(mm) | 02 UN |

LOTE 02 – Gabinete em Nova Casa Verde

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. |
| --- | --- | --- |
| 01 | NVR 16 CANAIS com Processador: ARM Cortex A7 Processor; Sistema operacional: Embedded LINUX; Entrada de vídeo: 16CH (2592x1944, 2048x1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720); Saída de vídeo: 1 VGA, 1 HDMI; Saída de áudio: 1 porta RCA (linear, 1kΩ) bitrate 64kbps, compressão G711u, G711a, G726; Alarme: Motion Detection 16 Channel, MD Zones: 396 (22 × 18), Trigger Events Recording, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips, alarm output; Display: HDMI1 (Resolution 4K (3840 × 2160) /30Hz, 4K (3840 × 2160) /30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz), VGA (Resolution:1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz), Display Split (16CHxD1/ 9CHxD1/ 8CHxD1/ 4CHxD1/ 1CHx1080P/ 1CHx3MP/ 1CHx4MP/ 1CHx5MP) com zoom digital, OSD (Camera Title, Time, Recording, Motion Detection); Gravação: Video Compression (H.264/H.265) Resolução (5MP (2592×1944), 4MP (2688×1520), 3MP (2048×1536), 1080P (1920×1080), 960P (1280x960), 720P (1280×720), D1 (720×576/ 720×480), Record Rate (PAL :5MP@16×25fp, 4MP@16x25fp, 3MP@16×25fp, 1080P@16×25fp, 960P@16×25fp, 720P@16×25fp, D1@16×25fp NTSC: 5MP@16×30fp, 4MP@16×30fp, 3MP@16×30fp, 1080P@16×30fp, 960P@16×30fp, 720P@16×30fp, D1@16×30fp, Record Mode (Manual\ Timer\ Motion Detection); Playback & Backup: Local Sync Playback (1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@20fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps), Decode Capability (4CH 1080P@20fps), com Remote Sync Playback, Search Mode (ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection), Playback Functions (Play, Pause, Stop, Fast Play, Digital Zoom), Backup Mode (USB Device/Network); Network: Interface (1 RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet Interface) Incoming Bandwidth (80mMB), Network Functions (TCP/CP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, p2p), Onvif Version (Support Onvif 2.4), Web Browser (IE8-11, Google Chrome (lower than Ver44), Firefox (lower than Ver53), CMS Software (Support Windows 7/ Windows 8/Windows 10), com Cloud Support (P2P), Smart Phone (iPhone, iPad, Android, Android Pad); Storage: Interface Type (1 SATA Interface) Capacidade (Up to 8TB capacity); Geral: linguagem (português entre outras), 2 USB 2.0 Interfaces, Power Supply (DC12V/2ª), Ambiente de trabalho (-10~55℃/10~90%), Dimension(W×D×H) (260*215*43mm), peso (2.0KG (sem HDD). | 01 UN |
| 02 | CÂMERA IP DOME 2MP 2,8MM POE - Sensor de imagem (1/2.7" Sensor Progresive Scan CMOS), Resolução (2 MP 1080P), Pixels efetivos (1945 (H) * 1097 (V)), Compressão (H.264/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG), Sistema de TV (PAL / NTSC), Tempo do obturador eletrônico (NTSC 1/30-1/100000Sec), Iluminação mínima (0,05 lux: colorido (IR desligado) / 0,005 lux: preto & branco (IR desligado) / 0 lux: preto & branco (IR ligado)), Razão S / N (≥60dB), Zoom Digital (16x), Saida de vídeo (Rede); Lente: Comprimento do foco (2.8mm/3.6mm (Opcional)), Ângulo de visão (H:112º ¦ V: 54º(2.8mm) H: 89,13 V: 47,01 (3.6mm)), Tipo de lente (Fixa), Pixels (2MP); Visão noturna: LED infravermelho (42µ x 4PCS), Distância infravermelha (30M), Status de IR (Auto Control), IR Power On (Modo inteligente, manual e cronometrado); Rede: Ethernet (RJ‐45 10/100Base‐T), Protocolo (TCP/UDP / IPV4, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTCP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP,FTP,802.1x,QoS,HTTPS), ONVIF (ONVIF 2.4(Profile S/T)), P2P (Sim, QR Code), POE (Sim IEEE 802.3af), Atraso de vídeo (0.3S (Within the Lan), Main Stream 1 (2048*1536@15fps), Main Stream 2 (1920*1080@30fps), Main Stream 3 (1280*720@30fps), Sub Stream 1 (720*480@15fps - 720*480@30fps), Tri Stream (352*288@15fps 352*288@30fps), IE Brower (IE8‐11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari), Smartphone (iPhone, iPad, Android, Android Pad); Recursos da câmera: Dia noite (Automático/Cor/Preto & Branco, IR CUT), Configuração de imagem (Saturação / brilho / contraste / nitidez, espelho, 3D NR, balanço de branco, FLK (controle de flicker), violação de vídeo, HLC, distorção), Modos de vídeo (Auto (ICR)/Colorido/Preto & Branco), Detecção de Video (Até 4 regiões de detecção), Balanço do branco (Automático/Manual), ROI (Até 4 regiões), Compensação de luz de fundo (BLC/WDR), WDR (HDR: 60dB), Análise Inteligente (Detecção de Movimento, Detecção Humana / Rosto, Detecção de Intrusão (Linha e Cerca Virtual). IVS.), Máscara de privacidade (3 Zona Retangular), Modo de Gravação (NVR / CMS / Web), Controle de ganho (Automático/Manual); Interface: Áudio (Microfone interno); Geral: Nível de proteção (IP67), Tipo case/material (Metal , Alumínio), com Filtro de Corte IR, Temperatura de operação (‐20℃ ~ +60℃ RH95% Max), Proteção (Contra surtos e ondas eletromagnéticas). | 03 UN |

4.1. PARA OS ITENS ACIMA será necessário a apresentação JUNTO A PROPOSTA da ficha técnica e prospecto, é fundamental destacar a necessidade de garantir que os produtos adquiridos sejam compatíveis e atendam aos requisitos técnicos específicos necessários para o bom desempenho nas funções previstas.

  - Justificativa para Ficha Técnica: A ficha técnica permitirá a verificação das especificações detalhadas dos produtos, garantindo que as características, e a verificação se são compatíveis com os equipamentos. Isso é essencial para assegurar que o equipamento funcione adequadamente com os outros sistemas de áudio existentes e evite problemas de compatibilidade.

  - Justificativa para Prospecto: O prospecto do produto é necessário para avaliar a qualidade e a confiabilidade da marca, além de fornecer informações adicionais sobre o desempenho, garantia e suporte técnico oferecidos pelo fabricante. Isso ajudará na escolha do equipamento que melhor atenda às necessidades específicas.

4.4. Abaixo, seguem as Justificativas das especificações dos itens por marca ou equivalente

4.5. A justificativa para a especificação dos itens por marca ou equivalente fundamenta-se na necessidade de garantir a compatibilidade, padronização e eficiência operacional dos equipamentos. A escolha por marcas específicas ou modelos equivalentes visa manter a uniformidade no ambiente de trabalho, facilitar a manutenção, e assegurar a qualidade dos serviços prestados, o que minimiza riscos e otimiza recursos.

4.6. Além disso, a funcionalidade dos equipamentos está diretamente atrelada à padronização. A introdução de dispositivos de outras marcas poderia comprometer a integração com o sistema existente, tornando alguns equipamentos obsoletos e inviabilizando sua utilização. Isso poderia impactar negativamente a continuidade e a eficácia das operações. Portanto, a especificação dos itens por marcas ou modelos equivalentes é essencial para garantir que os novos equipamentos sejam plenamente compatíveis, preservando a funcionalidade e a eficiência dos processos, sem interrupções ou perda de desempenho.

5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO (levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar) - (inciso V do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e Resolução nº. 03, de 29 de março de 2023.

5.1. Segue instruído com: a estimativa de despesa, cujo valor estimado da contratação é compatível com os valores praticados no mercado, de modo que, em que pese ainda não tenha sido constituído o banco de dados públicos para análise comparativa de preços e quantitativos, foi devidamente observada a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

Logo, a composição de custos unitários, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, foi realizada através de pesquisa direta com no mínimo 2(dois) fornecedores, painel de preços, pesquisa em sites. Ademais, os orçamentos foram obtidos com período inferior a 6 (seis) de antecedência da data de divulgação do termo de referência, conforme preceitua o art. 23, §1 0 inciso IV, da Lei Federal 14.133/2021.

6 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO (estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;) (inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21 e Resolução nº. 03, de 29 de março de 2023.

Para desenvolver uma memória de cálculo que demonstre que a aquisição dos equipamentos e a contratação dos serviços separadamente é mais vantajosa do que contratar uma empresa para fornecer todo o serviço de monitoramento, vamos analisar as informações disponíveis nos documentos fornecidos.

### 1. Análise dos Custos da Contratação de Serviço Completo (Incluindo Equipamentos e Monitoramento)

No contrato intitulado "CÂMARA CONTRATO", o valor total para um período de 12 meses é de R$ 62.444,00, englobando:

- Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva: R$ 16.944,00

- Sistema de Vídeo Monitoramento (Equipamentos em Comodato por 12 meses): R$ 45.500,00

Os equipamentos fornecidos em comodato incluem 34 câmeras IP Full HD, gravadores NVR, nobreaks, switches e acessórios necessários para a instalação do sistema.

### 2. Análise dos Custos para Aquisição de Equipamentos Separadamente

Na "solicitação de compra" para o vídeo monitoramento, a Câmara Municipal pretende adquirir os seguintes equipamentos:

- Câmeras IP Full HD com POE Bullet: R$ 7.008,80

- Câmeras IP Varifocal: R$ 8.297,34

- NVR 36 Canais: R$ 7.516,36

- NVR 16 Canais: R$ 1.703,45

- Câmeras IP Dome: R$ 1.886,16

Total da Aquisição de Equipamentos: R$ 26.412,11

### 3. Custos dos Serviços de Manutenção e Suporte Técnico

De acordo com o "Primeiro Termo Aditivo - Manutenção sistema de telefonia", o valor para a prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva no sistema de telefonia e equipamentos de vídeo monitoramento é de R$ 14.400,00 para um período de 12 meses.

### Memória de Cálculo Comparativa

| Descrição | Contratação Completa (R$) | Aquisição Separada (R$) |
| --- | --- | --- |
| Equipamentos de Vídeo Monitoramento | Comodato incluso no serviço | R$ 26.412,11 |
| Manutenção Preventiva e Corretiva | R$ 16.944,00 | R$ 14.400,00 |
| Total para 12 meses | R$ 62.444,00 | R$ 40.812,11 |

### 5. Conclusão de Custo-Benefício

A comparação dos custos revela que:

- Economia Total ao Optar pela Aquisição Separada: R$ 62.444,00 - R$ 40.812,11 = R$ 21.631,89

Além da economia financeira significativa de R$ 21.631,89, a aquisição dos equipamentos de vídeo monitoramento pela Câmara Municipal apresenta benefícios adicionais importantes:

#### Inclusão dos Equipamentos no Patrimônio Público

- Controle e Propriedade dos Ativos: Ao adquirir os equipamentos, a Câmara Municipal passa a ser proprietária dos bens, integrando-os ao seu patrimônio. Isso permite maior controle sobre os ativos, facilitando a gestão, manutenção e eventual atualização dos equipamentos sem depender de terceiros.

- Valorização do Patrimônio: Os equipamentos adquiridos aumentam o valor do patrimônio público, contribuindo para a transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos.

- Depreciação Contábil: Os equipamentos podem ser contabilizados e depreciados ao longo do tempo, permitindo um planejamento financeiro mais preciso e vantagens fiscais conforme as normas contábeis aplicáveis ao setor público.

#### Autonomia e Flexibilidade Operacional

- Independência de Fornecedores: A propriedade dos equipamentos reduz a dependência de contratos de comodato ou locação, nos quais a Câmara fica vinculada às condições impostas pelo fornecedor, podendo limitar sua autonomia na gestão dos sistemas de segurança.

- Personalização e Atualização Tecnológica: Com os equipamentos próprios, a Câmara tem a liberdade de personalizar o sistema de acordo com suas necessidades específicas e atualizar a tecnologia conforme necessário, sem restrições contratuais ou custos adicionais significativos.

#### Redução de Custos a Longo Prazo

- Eliminação de Pagamentos Recorrentes Elevados: Contratos que incluem equipamentos em comodato geralmente embutem custos mais altos para cobrir o fornecimento e a manutenção dos bens. A aquisição direta elimina esses custos recorrentes elevados.

- Manutenção com Custos Competitivos: Ao contratar a manutenção separadamente, a Câmara pode negociar melhores condições, garantindo serviços de qualidade a preços compatíveis com o mercado.

#### Eficiência na Gestão de Recursos Públicos

- Transparência: A aquisição e a incorporação dos equipamentos ao patrimônio público fortalecem a transparência na gestão, facilitando auditorias e controles internos.

- Responsabilidade Fiscal: A opção pela aquisição separada demonstra responsabilidade fiscal, buscando a melhor relação custo-benefício e a otimização dos recursos públicos.

### Conclusão Final

A análise comparativa evidencia que a aquisição dos equipamentos de vídeo monitoramento e a contratação dos serviços de manutenção separadamente é a opção mais vantajosa para a Câmara Municipal de Nova Andradina. Além da economia imediata de R$ 21.631,89 em relação à contratação de um serviço completo com equipamentos em comodato, essa opção proporciona:

- Maior controle e autonomia sobre os equipamentos e sistemas de segurança.

- Valorização e incremento do patrimônio público, com benefícios contábeis e fiscais.

- Flexibilidade para futuras atualizações tecnológicas e adaptações conforme as necessidades da Câmara.

- Redução da dependência de fornecedores únicos, possibilitando negociações mais favoráveis e competitivas no mercado.

- Melhoria na eficiência e transparência da gestão dos recursos públicos.

Portanto, a aquisição dos equipamentos e a contratação dos serviços de forma separada não apenas representa uma economia financeira significativa, mas também fortalece a gestão patrimonial e operacional da Câmara Municipal, alinhando-se aos princípios da administração pública e promovendo o interesse público.

7 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;) (inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e Resolução nº. 03, de 29 de março de 2023.

- Os materiais a ser adquirido enquadram-se como bem comum, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado, assim, a aquisição mostra-se viável na modalidade de compra por Pregão eletrônico e julgamento por Menor Preço por item/lote.

- O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

- O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

- Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 15(quinze) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.

- O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

- Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos de vídeo monitoramento.

- O custo referente ao transporte dos equipamentos de vídeo monitoramento, coberto pela garantia será de responsabilidade do Contratado.

- Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço ou o desconto ofertado, vinculam a Contratada.

- Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto;

8 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO - (inciso VIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e Resolução nº. 03, de 29 de março de 2023.

8.1. Quanto ao parcelamento dos itens que entregam o objeto, a lei prevê serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo- se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. A licitação ocorrerá por item conforme determina a lei.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis) - (inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e Resolução nº. 03, de 29 de março de 2023.

#### 9.1. Economicidade

A separação da aquisição de equipamentos e contratação dos serviços de monitoramento e manutenção traz uma economia imediata de R$ 21.631,89, conforme apresentado na memória de cálculo comparativa. Essa economia reflete diretamente na redução de custos operacionais a curto e longo prazo, e contribui para a melhor alocação de recursos públicos.

- Eliminação de custos recorrentes elevados: A aquisição dos equipamentos, em vez da contratação de serviços completos que incluem comodato, elimina a necessidade de pagamentos mensais elevados para locação ou serviços combinados. Com isso, os recursos são aplicados de forma mais eficiente, evitando gastos adicionais sem a incorporação dos bens ao patrimônio público.

- Otimização de recursos financeiros: Com a aquisição dos equipamentos de vídeo monitoramento, a Câmara Municipal terá um controle pleno sobre seus ativos, podendo gerenciar de forma mais eficaz seus recursos orçamentários, garantindo o máximo benefício com o menor custo possível. Além disso, a propriedade dos equipamentos permite uma amortização ao longo do tempo, garantindo maior previsibilidade e controle das despesas.

#### 9.2. Melhor Aproveitamento dos Recursos Humanos

Com a aquisição dos equipamentos e a contratação separada dos serviços de manutenção, a equipe técnica da Câmara poderá focar no gerenciamento direto dos bens, supervisionando a qualidade dos serviços prestados e garantindo a eficiência operacional do sistema de vídeo monitoramento.

- Supervisão técnica aprimorada: A equipe de TI da Câmara terá mais controle sobre os equipamentos, permitindo uma gestão mais eficiente da infraestrutura de segurança, além de supervisionar diretamente as manutenções necessárias e quaisquer atualizações tecnológicas. Isso reduz o risco de dependência excessiva de fornecedores externos e aumenta a capacidade de resposta a problemas técnicos.

- Autonomia na gestão dos sistemas: Ao evitar a contratação de pacotes completos de serviços que incluem monitoramento e comodato de equipamentos, a Câmara poderá desenvolver uma autonomia maior na gestão dos sistemas, permitindo que o departamento técnico ajuste o sistema conforme necessário e personalize as operações de monitoramento.

#### 9.3. Melhor Aproveitamento dos Recursos Materiais

A inclusão dos equipamentos adquiridos no patrimônio da Câmara Municipal facilita o controle patrimonial e melhora a gestão dos ativos. Os equipamentos passam a ser de propriedade da administração, permitindo:

- Manutenção mais eficiente e personalizada: Com a aquisição direta, o processo de manutenção se torna mais ágil e específico, uma vez que a equipe técnica terá pleno conhecimento e controle dos equipamentos. Isso permite que a administração se antecipe a possíveis problemas e implemente medidas corretivas e preventivas com mais eficiência.

- Integração dos equipamentos com outros sistemas existentes: A aquisição separada também possibilita que a Câmara escolha os equipamentos mais adequados e compatíveis com sua infraestrutura existente, melhorando a integração e o desempenho geral do sistema de segurança.

#### 9.4. Melhor Aproveitamento dos Recursos Financeiros

A estratégia de separar a aquisição dos equipamentos e a contratação de manutenção e suporte permite uma maior flexibilidade orçamentária e possibilita a busca por contratos mais vantajosos.

- Gestão financeira eficiente: Ao adquirir os equipamentos e integrá-los ao patrimônio, a Câmara evita despesas recorrentes e contratos de comodato, o que oferece uma previsibilidade financeira. A manutenção poderá ser contratada conforme a demanda, mantendo os custos operacionais mais baixos e controláveis.

- Valorização do patrimônio: Com a aquisição dos bens, a Câmara aumenta seu patrimônio e valoriza os ativos públicos, além de gerar maior controle sobre os bens e maior flexibilidade para ajustes futuros, conforme as necessidades da administração.

### Conclusão

Os resultados pretendidos com essa contratação refletem um modelo de gestão que prioriza a economicidade, a melhoria no uso dos recursos humanos e materiais, e o aproveitamento eficiente dos recursos financeiros disponíveis. Ao optar pela separação da aquisição dos equipamentos e contratação dos serviços de manutenção, a Câmara Municipal garante uma solução mais vantajosa em termos de custo-benefício, assegurando a preservação do patrimônio público e a otimização dos recursos, em conformidade com os princípios da administração pública estabelecidos pela Lei 14.133/2021.

10 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO (providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual) inciso X do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e Resolução nº. 03, de 29 de março de 2023.

  - Não se verifica a necessidade de providências específicas a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, nem quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização. Atentar-se apenas a Gestão Contratual.

11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES (inciso XI do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e Resolução nº. 03, de 29 de março de 2023.

11.1. Contratações correlatas são aquelas que guardam relação com o objeto principal, interligando-se a essa prestação do serviço, mas que não precisam, necessariamente, ser adquiridas para a completa prestação do objeto principal.

11.2. Para esta contratação não serão necessárias contratações correlatas/interdependentes.

12 – IMPACTOS AMBIENTAIS (descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de produtos e refugos, quando aplicável) (inciso XII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e Resolução nº. 03, de 29 de março de 2023.

- Para esta solução não há necessidade de ajustes nas instalações do órgão ou fornecimento de serviço adicional para que a contratação surta seus efeitos.

- Observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

- Todos os itens/bens/materiais devem estar seguramente embalados com material reciclável (Lei nº 12.305/2010, art. 32).

- As embalagens devem ser feitas com material que propiciem a reutilização ou reciclagem, com a prática da logística reversa.

- No descarte das embalagens e/ou na montagem dos produtos é necessário que haja um descarte de forma correta do resíduo produzido.

- As aquisições dos itens relacionados acima procuram atender as exigências de sustentabilidade ambiental, podendo se destacar como medida, solicitação de etiqueta classe A para o consumo de energia, embalagens recicláveis e a não utilização de substâncias perigosas acima da concentração permitida, com essas medidas acredita-se que ocorrerão uma redução no impacto ambiental

13 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO (posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina) (inciso XIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e Resolução nº. 03, de 29 de março de 2023.

13.1. Nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, (Lei de acesso à informação), o presente Estudo não se classifica como sigiloso.

13.2. Com base nas informações levantadas ao longo do estudo preliminar verificamos que este tipo de contratação, irá atender as necessidades da Câmara Municipal. Desde modo, esta Equipe de planejamento declara a viabilidade da contratação pretendida, através de Pregão Eletrônico, menor preço por item/lote, motivo pelo qual declaramos a viabilidade e razoabilidade da presente licitação.

Nova Andradina - MS, 14 de agosto de 2024.

| ___________________________________ Leandro Ferreira Luiz Fedossi Presidente da Câmara |  |
| --- | --- |
| ________________________ Marcos Roberto Matos Chefe TI da Câmara | _________________________ Axel Dias Oliveira Diretor Administrativo |